國立臺灣海洋大學各單位用電安全自行檢查表

檢查日期：　　年    月    日

| 單位 名稱 | 單 位： 系館別： 樓層室： | 防火管理人簽章： 電話： 單位主管簽章： |
| --- | --- | --- |
| 檢查項目 | 檢 查 結 果 |
| 一、檢查電線是否有銅線外露或絕緣包覆破皮現象？ | □是，請說明情形與地點： □否 |
| 二、檢查原建築物既設之開關、插座是否脫落(不包括延長線等沿伸之開關插座)？ | □是，請說明情形與地點： □否 |
| 三、總開關或分路開關本月份是否有跳電或其他電壓不穩定等問題(如閃爍)？ | □是(請參考用電注意事項第四條、第五條) 本月跳電次數____，原因： 其他電壓不穩定情形說明： □否 |
| 四、以上檢查項目完成檢查後是否需維修？ | □是，總案件數____，請將本表送至事務組。 □無上開項目報修案件，本表併日常火源自行檢查表存查。 |
| 用 電 時 注 意 事 項 | 一、潮濕的手最易造成感電事故，因此在潮濕處所，若使用器具發生漏電時，由於使用者往往赤足且潮濕，最易造成嚴重傷害。 二、使用發熱型之電器具，長時間未拔離電源，易引起附近衣物燃燒，導致發生火災等危險。 三、使用電器完畢後，若為圖方便，直接以拉扯電線方式拔出，極易造成該插頭內導線損傷。 四、總開關或分路開關，若經常過載或其他原因而跳脫，應檢討所使用之器具是否太多及導線是否夠粗等因素，斷不可冒然更換較大容量開關，這樣極可能造成導線及器具燒損之災害甚至引發火災。 五、同一插座或同一條電源延長線，切忌插接多個用電器具，並避免高負荷用電器具同時使用，以免因負荷過大造成電線燒損，甚至引發火災。 六、電器使用中產生火花或故障不動時，應立即切開關或拔下插頭。 電風扇下班後需將電源關掉，以避免過熱引起火災。 七、移動的電源線不要放置於容易踏壓之處所，並請經常檢查有無磨損破皮，如有磨損破皮，應立即加以處理或更新，以防漏電。 |
| 事務組派工 | 維修完成單位確認簽核 | 事務組 | 總務長 |
|  | 防火管理人 | 單位主管 | 承辦人 | 組長 |  |

一、各系館高壓變電站、高壓供電電力設備及全校路燈等，由總務處負責檢查。

二、各館舍防火管理人負責檢視及報修範圍，包括各館舍辦公室、研究室、實驗室、走道、洗手間及教室等室內空間之開關、插座及增設或裸露可看見之電線。

三、本表係以外觀目視檢查為主，每月5日前併消防「日常火源自行檢查表」辦理。

四、本表流程如下：

1.上開檢查項目任一項有缺失→ 送出本表→ 事務組派工維修→ 報修單位確認維修完

成→ 總務長批示→ 影本送報修單位存查。

2.上開檢查項目無任何缺失→併日常火源自行檢查表存查。

※如有疑問，請說明情形並逕洽事務組水電修繕1125協助處理。