國立臺灣海洋大學「用電安全方案」

中華民國98年3月10日校長核定

中華民國98年3月12日行政會議提報

一、業管分工及執行方式：

(一)全校各館舍高壓變電站、高壓供電電力設備及全校路燈等：

1.分工：由總務處檢查維修。

2.執行方式：

(1)高壓變電站每月巡檢，每年實施停電維護保養乙次，紅外線掃描乙次，

若發現異常， 則由總務處負責修繕。

(2)各館舍高壓變電站加強門禁安全管制（上門鎖或加圍籬及張貼警告標示

牌等）。

(二)各館舍辦公室、研究室、實驗室、走道、洗手間及教室等室內空間之開關、

插座及增設或裸露可看見之電線：

1.分工：由各館舍防火管理人負責檢視及報修。

2.執行方式：

(1)防火管理人每月檢視填報「日常火源自行檢查表」， 一併填報「用電安

全自行檢查表」（如附表2第57頁），本表係「日常火源自行檢查表」

內「電器設備配線」之附表。

(2)填報後，請於次月5日前併送環安組，統一陳核續送事務組彙辦。

(三)各館舍之電器、儀器、辦公事務機器及資訊等用電設備及其配線：

1.分工：由各單位財產保管人負責。

2.執行方式：由各單位財產保管人自行檢視及維修。

(四)各樓層低壓配電盤，因設置於辦公室、走道邊、研究室、管道間或其他位

置等，加上早期低壓配電盤大都無法上鎖管制，總務處檢視及管制有其難度，建請由各館舍防火管理人協助檢視、管制及通報，故障或異常時則由總務處負責處理維修。

1.分工：請各館舍防火管理人協助。

2.執行方式：

(1)協助管制非電氣專業技術人員，為維安全不得任意開啟配電盤。

(2)各館舍若需增加或增設用電容量時，請知會總務處會同協助辦理。

(3)若低壓配電盤未張貼警告標示，請知會事務組辦理。

(4)對於銹蝕低壓配電盤，且有安全顧慮時，總務處當編列預算維修汰換，

以維用電安全。

二、宣導講習：

(一)配合環安組辦理實驗室安全講習，除各實驗室派代表外，建請增加各系所

單位派代表參加，由事務組聘請講座一併實施「用電安全」講習。

(二)本校辦理「新生入學講習」及「住宿學生防火講習、演練」時，建議增加

「用電安全」常識宣導。