用電危害之預防

如何注意用電安全  用電危害之預防~^^~

所謂「水能載舟，亦能覆舟」，電雖然帶給我們許多方便，卻也衍生出許多問題；因此預防用電之危害常識應與用電的其他知識與技術同樣的重要。正確地使用家電設備，以及避免不必要之行為是預防人體感電之不二法門，其預防方法我們可歸納如下：

1.在室內：

(1) 電氣插頭拔起時應手握插頭拔下。

(2) 家中如果有孩童，請不要讓孩童將插座當成玩具或將手指頭插入插座中，以免造成觸電。

(3) 不要隨意將金屬物品插入插頭內，因為金屬物品容易導電，而電流將會順著金屬傳到你的身上，造成觸電的危險。

(4) 牆壁上不用的插座最好先行封閉，且不可插進金屬類，以防發生意外。

(5) 電線請勿任意放置。也請不要任意剪電線。

(6) 電線走火時，應立即切斷電源，電源未切斷前，切勿用水潑覆其上，以防導電。

(7) 檢查或修護電氣時請先將電源切斷，以免感電。

(8) 修理線路或電氣，應該使用絕緣良好的工具、導線。

(9) 不可用手指試驗線路或電源是否有漏電。

(10)如果發生觸電時，應立刻關閉總開關，或用木棒或竹竿之類把電線挑開，切忌用手拉扯。

(11)任何線路及開關在操作前後，應該確認其開或閉的情形。

(12)不可觸及沒有絕緣設施或絕緣損壞的電路或電氣。

(13)切勿用潮濕的手碰電氣設備，以防觸電。

(14)在洗澡時不要觸摸電氣開關，因為水容易導電，所以萬一漏電很容易造成意外事故。

(15)在浴室等潮濕處所，若使用器具發生漏電時，由於使用者往往赤足，易造成嚴重感電傷害。故依規定浴室等潮濕處所，不可裝設插座，或須在該插座分路加裝漏電斷路器。

(16)家庭電氣和電線應該避免在潮濕的地方使用，啟動電氣時不要站在潮濕的地方，以防漏電造成意外。

(17)啟動電氣時，勿站在潮濕的地板上。啟動電氣時可能會產生火花，即表示有電漏出來。若站在潮濕地板上，因水會導電即構成迴路而被電到。

- (18)不要使用有漏電的機器設備。

(19)危瞼的電氣設施要有安全標誌。

2. 在室外：

(1) 電線有電看不見，千萬不要靠近高壓線，不可直接或間接碰觸它而觸電例如：放風箏、安裝天線、修建房屋、安裝鐵窗、修剪樹木、吊運長形物件、舉動長形物件、釣魚或玩弄釣竿、裝修廣告招牌、操作吊車等作業時，極須注意高壓線。

(2) 如果必須靠近高壓線工作，如安裝招牌、裝卸鐵窗、吊運物件等，可以向台電公司申請免費安裝防護線管。

(3) 當電線漏電觸及人體時，我們只能使用乾燥的木棒或竹竿把電線撥開，並且迅速通知救護車及電力公司前來處理。

(4) 請勿用金屬物碰觸電力線。

(5) 轎車碰觸電力線，請留在車內，切勿匆忙離開。

(6) 請勿撿拾掉落之電線。

(7) 請勿靠近電力線架設天線。

(8) 放風箏時，請遠離電力線。

(9) 不要攀登電線桿或電氣設備。

(10)不要勾取懸掛在電線上的物件。

參考資料 http://www.fljh.kh.edu.tw/safe.htm