國立臺灣海洋大學100年度節約能源措施

99年11月25日節能推動小組會議通過

99年12月10日校務發展委員會議通過

壹、管理改善方面：

一、檢討訂定合理契約容量

每年三、四月依過去一年用電情形，檢討核算本校合理之契約容量。如需調整，向台電辦理申請，所需經費依台電所定調整線路補償費計價（若契約容量調降無須付費）。

二、檢討訂定有利的電費計價方式。

貳、照明節能措施：

一、學生宿舍汰換T5節能燈具。燈管與安定器由校友捐贈，本校負責施工部份。

預估經費： 54萬 元。

預估效益：節電 10萬  度/年。

二、辦公區域中午休息時間關燈半小時。

預估經費：  0  元。

預估效益：節電 3千 度/年。

三、各館舍傳統式日光燈具安定器故障，一律汰換為電子式安定器。

預估經費： 6萬 元。

預估效益：節電 3千 度/年。

四、新建大樓照明設備，採用節能燈具。

五、校區路燈故障後維修，照度自250瓦降為150瓦鈉氣燈。

預估經費： 9萬 元。

預估效益：節電 1.752萬 度/年。

六、全校傳統式照明汰換為T5節能燈具，計分6年辦理每年經費400萬元，100年先從工學院校區空蝕水槽、河工二館、海工館、河工一館、系工系館、工學院、電機一館、電機二館及水生動物實驗中心等館舍辦理（臨海燈具大多銹蝕，建議優先汰換）。

預估經費： 400萬 元。

預估效益：節電 10萬 度/年。

七、全校各洗手間（男、女計約250間）照明加裝感應式開關。

預估經費： 100萬 元。

預估效益：節電 3.675萬 度/年。

參、冷氣節能措施

一、持續控管冷氣使用，辦理夏月(6~9月)期間辦公室溫度量測紀錄。

早上9時以後溫度超過28℃，方得開啟冷氣，下班前30分鐘應將冷氣關閉。

二、持續建置電能管理系統，及各分離式、窗型、箱型冷氣溫度、壓縮機卸載系統，100年建議裝置700台，建議100年館舍安裝順序為：E化教室、河工一館、系工系館、綜合一館、綜合二館、商船系館、機械系館、電機二館及學生活動中心。

預估經費： 400萬 元。

預估效益：節電 22.4萬 度/年。

三、宣導冷氣機使用期間，每週定期清洗濾網。

四、鼓勵各單位視所屬經費與冷氣機勘用狀況，逐步汰換已逾5年以上之冷氣機，並強制要求採購具環保標章之冷氣機。

肆、節約用油措施

一、首長座車油氣雙用，以減少汽油使用量。

預估效益：節油 2千 公升/年。

二、基隆、台北地區出差、與會，除敘明特殊需求外，請一律搭乘大眾交通運輸工具，避免派用公務車。

伍、節約用水措施

一、各館舍洗手間水龍頭持續加裝或汰換節水器及二段式沖水器。

預估經費：約 15萬 元/年。

預估效益：節水 3.2萬 度/年。

陸、節約用紙措施

一、配合政府推動無紙化政策，辦理公文線上簽核系統。

預估經費：約 400萬 元/年（不含硬體）。

預估效益：減紙 20% /年。

柒、事務機器設備節能措施

一、飲水機全校共114台，扣除宿舍用餘60台持續實施節能停機，自每日22時起至翌日7時止，星期日全天停機。

預估效益：節電 4.38 萬度/年。

二、辦公事務機器，於中午及下班後均予關機，插座拔除或關閉延長線開關，節省機器待命電源。

三、圖書館、航管系館、系工系館及電機一館電梯更新，依政府採購法規範，以獲得環保署節能標章產品予以優惠。

預估經費：約 400萬 元。

捌、宣導工作

一、於通識課程中，持續開設永續發展及節能減碳等相關議提課程。

二、鼓勵相關系所發展節能減碳學程或規劃製作節能減碳宣導教材。

三、持續辦理節能減碳講座或競賽活動。

四、網頁公告本校每月能資源使用情形與節能措施。

五、利用網路、會議及文宣品宣導相關節能資訊與常識。

六、配合「節約能源行動」宣導隨手關燈、關冷氣，鼓勵每位教職員工一週一日上      班日不開汽、機車，推行健康日活動。

七、在營養均衡的條件下，鼓勵教職員生響應「每週擇一日為無肉日」理念(低碳飲食)，改變飲食習慣，多蔬少肉，創造低碳、低污染之社會。