國立台灣海洋大學

_____年    月份  辦公室（會議室）溫度量測紀錄表

單位：                     組室科別：

| 日期 | 場所地點 | 早上10：00 溫度 ℃ | 下午14：00 溫度 ℃ | 查核 | 初步檢討結果 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

量測人員：                       單位主管：

註：1. 請配合台電夏季尖峰日負載發生時段，早上10：00及下午14：00進行量測。

2. 採取分區責任理方式，並查核溫度設定是否合理（溫度不低於26℃±0.5℃），夏季（6至9月）每月定期陳報或召開會議檢討改善。

3. 溫度計設置位置需注意距離空調出風口、加熱器、投影機等冷熱源至少60公分以上，以減少干擾因素。