國 立 臺 灣 海 洋 大 學 作 業 程 序 說 明 表

| 單 位 | 總務處營繕組 | 編 號 | 總-營-06 | 頁 次 | 1/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 館舍停電處理標準作業 | 公布日期 |  | 版 次 | 1 |
| - 目的與範圍 # 1.1目的─旨在建立館舍停電處理機制，並依通報應變、處理等二階段實施，落實用電 # 品質。 - 範圍─針對校園停電事件，共區分3類計有5項： 1.2.1 天然災害類:水(風)災、地震。 - 意外事故類:無預警停電、火災。 1.2.3 台灣電力公司(含本校高壓保養)停電公告。 2 參考文件 3 權責單位 3.1 主辦單位：總務處營繕組。 3.2 協辦單位:館舍管理人。 4 對象 4.1 本校全體教職員工生。 |  |  |  |  |  |
| 文件類別 | 標準作業流程 | 編 號 | 總-營-06 | 頁 次 | 2/3 |
| 文件名稱 | 館舍停電處理標準作業 | 公布日期 |  | 版 次 | 1 |
| 1、天然災害類:水(風)災、地震。 2、意外事故類:無預警停電、火災。 3、台灣電力公司(本校高壓保養) 停電公告。 5 流程圖 館舍停電處理 標準作業 同仁電話反映 台電公司通知 線上報修系統通知 館舍人員電話反映 台電公司停電通知 學校首頁公告及電傳電子郵件通知全校師生 是 否 台灣電力公司是否無預警停電 校區總高壓變電站是否供電 是 請館舍管理人員轉知各館舍師生 否 是 否 檢視與台灣電力公司責任分界點間管線、設備如有損壞修繕。 作好停電準備，各館舍檢視自備發電機及油料，電梯張貼禁止使用 否 館舍變電站是否有電 是 至停電館舍變電站檢視設備開關 檢視總變電站與館舍間管線如有損壞修繕。 檢視安全無慮後，再送電 檢討與改善(故障原因) |  |  |  |  |  |

| 文件類別 | 標準作業流程 | 編 號 | 總-營-06 | 頁 次 | 3/3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文件名稱 | 館舍停電處理標準作業 | 公布日期 |  | 版 次 | 1 |
| 6. 作業內容 6.1 第一階段─接獲通知 6.1.1. 台灣電力公司停電(包括本校高壓保養)公告 6.1.1.1. 在學校首頁公告及電傳通知全校同仁，請各館舍管理人員轉知館舍師生停電訊息，做好 停電準備。 6.1.2. 接到反映停電訊息 6.1.2.1 營繕組人員至停電館舍位置。 6.2 第二階段─處理情形 6.2.1. 台灣電力公司(包括本校高壓保養)停電公告 6.2.1.1. 作好停電準備，各館舍檢視自備發電機及油料，電梯張貼禁止使用。 6.2.2. 接到反映停電訊息 6.2.2.1全校全面停電 6.2.2.1.1向台灣電力公司洽詢，停電原因是否為該公司供電不足、臨時故障或其他因素造 成。 6.2.2.1.2 校區總高壓變電站是否供電，檢視與台灣電力公司責任分界點間管線、設備如有損 壞修繕。停電解除，檢視安全無慮後，再送電。 6.2.2.2.單一館舍停電，檢視所屬高壓變電站是否有電 6.2.2.2.1 校區總變電站正常供電，至停電館舍的變電站檢查供電設備是否正常運作。如無 法正常運作，立即辦理修繕，及請館舍管理人轉知館舍師生需停電訊息。停 電解除，檢視安全無慮後，再送電。 6.2.2.2.2校區總變電站無正常供電，檢視總變電站與停電館舍間管線是否正常，如有損壞 ，立即辦理修繕，及請館舍管理人轉知館舍師生需停電訊息。停電解除，檢視安全 無慮後，再送電。 6.3 第三階段─後續處理 6.3.1.事件解除，確認故障原因，彙整記錄作為控制重點。 7. 控制重點 (內控項目 ■是 □否) 7.1 館舍管理人員是否落實通報工作。 7.2 停電事故處理聯絡電話是否接通。 7.3 停電公告是否做好通知。 7.4 館舍管理人員是否落實停電準備工作(檢視發電機及油料)。 7.5 營繕組是否落實修繕。 8.使用表單 |  |  |  |  |  |

| 國立臺灣海洋大學內部控制制度作業層級自行評估表 XXX年度 自行評估單位：總務處營繕組 評估期間： 年 月 日至 年 月 日 作業類別(項目)： 館舍停電處理標準作業 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 檢查重點 | 自行評估情形 |  |  |  |  | 評估情形說明 |
|  | 落實 | 部分 落實 | 未落實 | 不適用 | 其他 |  |
| 一、作業流程有效性 (一)作業程序說明表及作業流程圖之製作是否與規定相符。 |  |  |  |  |  |  |
| (二)內部控制制度是否有效設計及執行。 |  |  |  |  |  |  |
| 二、館舍停電處理標準作業 (一) 館舍管理人員是否落實通報工作 |  |  |  |  |  |  |
| (二) 停電事故處理聯絡電話是否接通 |  |  |  |  |  |  |
| (三) 停電公告是否做好通知 |  |  |  |  |  |  |
| (四) 館舍管理人員是否落實停電準備 工作(檢視發電機及油料) |  |  |  |  |  |  |
| (五) 營繕組是否落實修繕 |  |  |  |  |  |  |
| 結論/需採行之改善措施： |  |  |  |  |  |  |
| 填表人： 複核： 單位主管： 日期： 日期： 日期： |  |  |  |  |  |  |

註1.機關得就1項作業流程製作1份自行評估表，亦得將各項作業流程依性質分類，同1類之作業流程合併1份自行評估表，將作業流程之控制重點納入評估。

2.各機關依評估結果於評估情形欄勾選「落實」、「部分落實」、「未落實」、「不適用」或「其他」；其中「不適用」係指評估期間法令規定或作法已修正，但控制重點未及配合修正者；「其他」係指評估期間未發生控制重點所規範情形等，致無法評估者；遇有「部分落實」、「未落實」或「不適用」情形，於改善措施欄敘明需採行之改善措施。