附表1

防火避難設施自行檢查紀錄表

| 1.如有異常現象，請於「註記」欄填寫所見情形，如無法發揮功能且無法現場排除，而需購換或報修等相關異常情形，請於修繕系統報修或洽環安組協修。倘無異常現象，請於次月7日前核章送交當年度該樓棟代表之(總)防火管理人及其單位主管，核章完彙送。 實施人員 |  |  |  | 負責區域 | - 樓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實 施 日 時 |  | 年 月 日 時 分起 |  |  |  |  |  |
| 檢 查 重 點 |  |  |  |  | 檢查情形 |  | 註記 |
| 1、安全門（防火門）之水平鎖及門弓器動作有無正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、防火鐵捲門下方空間不得是否有無障礙物。 |  |  |  |  |  |  | 僅有綜合研究中心及技術大樓設此設備 |
| 3、安全門、樓梯、走廊、通道不得堆積避難逃生之物品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、安全門(防火門)周遭不得影響開關之障礙物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、安全門不得上鎖頭無法當下開啓，並不得另取鑰匙使用。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、場所內之避難通道需確保必要之寬度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、場所內設有避難逃生路線圖，需明顯易見不得脫落損壞 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8.室內外之消防排煙主機、排煙閘門、排燈風管及其出風 口，外觀目視不得有生鏽或損壞情形 |  |  |  |  |  |  | 僅有生科大樓、技術大樓、男三女二、河工二館及電機二館，於地下室及天井方有此設備 |
| 9.緊急照明燈需正常(右側電源燈為紅色)及滅火器壓力表指針需綠色安全區內 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位空間防火管理人 大樓如有多單位，需個別 核章送至大樓(總)防火管理人 |  |  | 大樓(總)防火管理人 多單位樓棟，由年度輪值 此(總)防火管理人彙送 |  |  | 大樓(總)防火管理人 (單位主管) |  |

2.符號說明：“Ｏ”→符合安全規定。”Ｘ”→無法發揮功能(損壞或未符規定)。”△” →正在修繕中。

附表2

消防安全設備自行檢查紀錄表

| 實施人員 |  |  |  | 負責區域 | - 樓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日時 | 年 月 日 時 分起 |  |  |  |  |  |
| 設備內容 | 檢 查 重 點 |  |  |  | 檢查結果 | 註記 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確，且無變形、損傷等無法使用情形。 2.紅色幫浦表示燈保持明亮。 3.無其他明顯影響使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□符合□ ； 不符合□ | 嵌入或掛牆之箱體(內附水帶)，部份系所栓箱則內為滅火器 |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在有效防護範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.末端查驗閥無影響操作之情形。 4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ | 僅生科地下室停車場有此設備 |
| 火警自動 警報設備 | 1.火警探測器之裝設類型符合規定且位置適當。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ |  |
| 火警受信總機 | 按鈕前之保護板及其他影響使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ |  |
| 緊急廣播設備 | 未有隔間、裝璜、施工等影響緊急廣播之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ |  |
| 避難器具 (含緩降架) | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ | 收納緩降機之箱體，需要緊鄰置吊掛架旁或周邊 |
| 標示設備 | 1.無內部裝修或周圍放置雜物等影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ | 逃生指示燈及方向燈 |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 單位空間防火管理人 大樓如有多單位，需個別 核章送至大樓(總)防火管理人 |  |  | 大樓(總)防火管理人 多單位樓棟，由年度輪值 此(總)防火管理人彙送 |  | 大樓(總)防火管理人 (單位主管) |  |

1.如有異常現象，請於「註記」欄填寫所見情形，如無法發揮功能且無法現場排除，而需購換或報修等相關異常情形，請於修繕系統報修或洽環安組協修。倘無異常現象，請於次月7日前核章送交當年度該樓棟代表之(總)防火管理人及其單位主管，核章完彙送。

2.符號說明：“Ｏ”→符合安全規定。”Ｘ”→無法發揮功能(損壞或未符規定)。”△” →正在修繕中。

附表3

日常火源自行檢查表

| 實施人員 |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  | 檢查月份 | 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 週 |  | 實 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用火設備 使用情形 | 電氣設備 配線 |  | 煙蒂處理 |  | 下班時 火源管理 | 其它 (共有設備(施)之可燃物管理) |  |  |  | 註記 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 單位空間防火管理人 大樓如有多單位，需個別 核章送至大樓(總)防火管理人 |  |  |  |  |  | 大樓(總)防火管理人 多單位樓棟，由年度輪值 此(總)防火管理人彙送 |  |  |  | 大樓(總)防火管理人 (單位主管) |  |  |  |

1.如有異常現象，請於「註記」欄填寫所見情形，如無法發揮功能且無法現場排除，而需購換或報修等相關異常情形，請於修繕系統報修或洽環安組協修。倘無異常現象，請於次月7日前核章送交當年度該樓棟代表之(總)防火管理人及其單位主管，核章完彙送。

2.符號說明：“Ｏ”→符合安全規定。”Ｘ”→無法發揮功能(損壞或未符規定)。”△” →正在修繕中。