防火避難設施自行檢查紀錄表             (附件二)

| 1.如有異常現象，請於「註記」欄填寫所見情形，如無法發揮功能且無法現場排除，而需購換或報修等相關異常情形，應立即以本表回報防火負責人，逕交防火管理人提報防火責任者處理。倘無異常現象，請於次月20日前送交送交該樓層防火負責人。 實施人員 |  |  |  | 負責區域 | 樓 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實 施 日 時 |  | 年 月 日 時 分起 |  |  |  |  |  |
| 檢 查 重 點 |  |  |  |  | 檢查情形 |  | 註記 |
| 1、安全門（防火門）之水平鎖動作正常。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2、防火門周邊空間無障礙物或堆積雜物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3、空間之合法隔間是否使用耐燃材質裝修。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4、安全門、樓梯、走廊、通道無堆積妨礙避難逃生之物品。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5、安全門(防火門或逃生梯)周遭無影響逃生之障礙物。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6、安全門(防火門或逃生梯)平日關閉，但不得上鎖。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7、安全梯間不得長期當作待報廢財產暫放堆積處所。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8、空間內之避難通道需確保必要之逃生寬度。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9、場所內避難逃生路線圖，需明顯易見無脫落損壞。 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10、其它： |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火責任者(單位空間管理人) |  |  | 大樓防火管理人 |  |  | 防火負責人(單位主管) |  |

2.符號說明：“Ｏ”->符合安全規定、”Ｖ”->立即改善後符合規定、”Ｘ”->無法發揮功能。

消防安全設備自行檢查紀錄表

| 實施人員 |  |  |  | 負責區域 | 樓 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 實施日時 | 年 月 日 時 分起 |  |  |  |  |  |
| 設備內容 | 檢 查 重 點 |  |  |  | 檢查結果 | 註記 |
| 滅火器 | 1.放置於固定且便於取用之明顯場所。 2.安全插梢無脫落或損傷等影響使用之情形。 3.噴嘴無變形、損傷、老化等影響使用之情形。 4.壓力指示計之壓力指示值在有效範圍內。 5.無其他影響滅火器使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ |  |
| 室內消防栓 | 1.消防栓箱門確實關閉，水帶及瞄子之數量正確，且無變形、損傷等無法使用情形。 2.紅色幫浦表示燈保持明亮。 3.無其他明顯影響使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□符合□ ； 不符合□ |  |
| 撒水設備 | 1.無新設隔間、棚架致未在有效防護範圍內之情形。 2.撒水頭無變形及漏水之情形。 3.末端查驗閥無影響操作之情形。 4.制水閥保持開啟，附近並有「制水閥」字樣之標識。 5.無其他明顯影響使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ | 無本項設備，可不必填寫 |
| 火警自動警報 設備(天花板圓型感應器) | 1.火警探測器之裝設類型符合規定且位置適當。 2.火警探測器無變形、損壞等無法使用之情形。 3.火警探測器是否因空間裝修，進行位置移動。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ |  |
| 火警受信總機 | 按鈕前之保護板及其他影響使用之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ |  |
| 緊急廣播設備 | 未有隔間、裝璜、施工等影響緊急廣播之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ |  |
| 避難器具 | 1.避難器具之標識，無脫落、污損等影響辨識之情形。 2.避難器具及其零件，無明顯變形、脫無等影響使用情形。 3.避難器具周遭無放置雜物影響其使用之情形。 4.下降空間暢通無妨礙下降之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ |  |
| 標示設備 | 1.無內部裝修或周圍放置雜物等影響辨識之情形。 2.無標識脫落、變形、損傷影響辨別之情形。 3.燈具之光源有保持明亮，無閃爍等影響辨識之情形。 |  |  |  | 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ 符合□ ； 不符合□ |  |
| 其它 |  |  |  |  |  |  |
| 防火責任者(單位空間管理人) |  |  | 大樓防火管理人 |  | 防火負責人(單位主管) |  |

1.如有異常現象，請於「註記」欄填寫所見情形，如無法發揮功能且無法現場排除，而需購換或報修等相關異常情形，應立即以本表回報防火負責人，逕交防火管理人提報防火責任者辦理請修事宜。倘無異常現象，請於次月20日前送交送交該樓層防火負責人。

2.符號說明：“Ｏ”->符合安全規定；“Ｖ”->立即改善後符合規定；“Ｘ”->無法發揮功能。

日常火源自行檢查表

| 實施人員 |  |  |  |  | 負責區域 |  |  |  |  |  |  | 檢查月份 | 年 月 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日期 | 週 |  | 實 施 項 目 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 用火設備 使用情形 | 電氣設備 依規配線 |  | 煙蒂處理 |  | 下班時之 火源管理 | 其它 (共有設備(施)之可燃物管理) |  |  |  |  | 註記 |
| １ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ２ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ３ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ４ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ５ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ６ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ７ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ８ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ９ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 16 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 19 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 20 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 21 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 22 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 23 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 24 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 26 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 27 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 28 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 29 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 30 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 防火責任者(單位空間管理人) |  |  |  |  |  | 大樓防火管理人 |  |  |  | 防火負責人(單位主管) |  |  |  |  |

1.如有異常現象，請於「註記」欄填寫所見情形，如無法發揮功能且無法現場排除，而需購換或報修等相關異常情形，應立即以本表回報防火負責人，逕交防火管理人提報防火責任者處理。倘無異常現象，請於次月20日前送交送交該樓層防火負責人。

2.符號說明：“Ｏ”->符合安全規定；“Ｖ”->立即改善後符合規定；“Ｘ”->無法發揮功能。